ПАМЯТКА
по правилам пользования газом в быту
Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений (ст.210 Гражданского кодекса РФ, ст.30,67Жилищного кодекса РФ) 
ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ.
ПОМНИТЕ: ГРАЖДАНАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ САМОВОЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ.
Правила пользования газовыми плитами
Перед включением газовой плиты необходимо:
· убедиться в отсутствии запаха газа на кухне;
· приоткрыть форточку (фрамугу) окна кухни, проверить исправность вентиляции;
· заженную спичку или электрозажигалку поднести к краю горелки и открыть краник включаемой горелки;
· газ должен загореться во всех отверстиях по окружности горелки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· допускать к пользованию плитой детей дошкольного возраста и лиц, незнакомых с правилами пользования газовыми приборами;
· оставлять работающую плиту без присмотра;
· использовать газовые плиты для обогрева помещения;
· открывать краны, не имея в руках зажженной спички;
· пользоваться плитой при закрытой или неисправной вентиляции;
· разжигать плиту, а также курить, включать и выключать электрические приборы при появлении запаха газа в помещении. В этом случае необходимо срочно сообщить в аварийную службу по телефону 04;
· самовольно менять место установки газовой плиты или ремонтировать газовые приборы и внутриквартирную газовую разводку.
[bookmark: _GoBack]При нормальном горении газа пламя у горелок отчетливое, спокойное с голубоватозелёным оттенком высотой 2-2,5 см. Высота пламени горелки регулируется поворотом ручки крана горелки. При ненормальном горении газа: - из-за недостатка воздуха - пламя коптящее с желтым оттенком, горение сопровождается выделением угарного газа, опасного для организма человека; - из-за избытка воздуха пламя стремится оторваться от горелки. Регулировку режима горения производит служба газового хозяйства
